报价表

| 服务内容 |  |  | 服务类型 |  | 最高限价:单次服务金额含配件费用(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制 冷 保 养 加 氟 |  |  | IP定频加满 |  | 152 |
|  |  |  | IP变频加满 |  | 253 |
|  |  |  | 1.5P、2P定频加满 |  | 273 |
|  |  |  | 1.5P、2P变频加满 |  | 273 |
|  |  |  | 3P定频加满 |  | 371 |
|  |  |  | 3P变频加满 |  | 447 |
|  |  |  | 5P定频加满 |  | 559 |
|  |  |  | 5P变频加满 |  | 653 |
| 硬件维修 |  |  | 检修调试解决,未更换配件 |  | 85 |
| 小修传感器、变压器、压缩机电容、风机电容、室外机风叶、空调纳子、压机缩线、导风板、接收头、排水管、整流桥、遥控器、四通阀线圈、同步电机 |  |  |  |  | 149 |
| 中修挂机通用电脑板、空调内机接水槽、灌流枫叶、外机接水盘、室外电机、吸顶机排水泵、交流接触器、补焊、找漏、挂机空调毛细管、柜机导风叶片组件 |  |  |  |  | 273 |
| 大修柜机电加热丝、三通阀(含制冷剂)、柜机空调毛细管、柜式空调用电脑板、压力开关、过滤器 |  |  |  |  | 371 |
| 安装辅材连接管 | 1.5P以下 |  |  |  | 86元/米 |
| 1、加长管材料包含高低压管路、保温套管、连接线、焊接、包扎带,加长管补加氟等 |  |  |  |  |  |
| 2、环保冷媒空调加长管在以上标准加10元/米 |  |  |  |  |  |
| 3、加长管不足一米按1米标准结算(下同) |  |  |  |  |  |
| 铜管 |  | 2P |  | 107元/米 |  |
|  |  | 3P |  | 124元/米 |  |
|  |  | 5P |  | 156元/米 |  |
| 服务内容 |  | 服务类型 |  | 最高限价:单次服务金额含配件费用(元) |  |
| 电源线 |  | 1.5P以下 |  | 12元/米 |  |
|  |  | 2P |  | 17元/米 |  |
|  |  | 3P |  | 25元/米 |  |
|  |  | 5P |  | 31元/米 |  |
| 水管软管 |  |  |  | 10元/米 |  |
| PVC硬管 |  |  |  | 18元/米 |  |
| 支架 |  | 1.5P以下 |  | 97元/副 |  |
|  |  | 2P |  | 105元/副 |  |
|  |  | 3P |  | 136元/副 |  |
|  |  | 5P |  | 178元/副 |  |
| 空气开关 |  |  |  | 121元/个 |  |
| 空调移机整机移机（装+拆） |  | 1.5P以下 |  | 250元 |  |
|  |  | 2P |  | 320元 |  |
|  |  | 3P |  | 418元 |  |
|  |  | 5P |  | 529元 |  |
| 内机移机 |  | 1.5P以下 |  | 131元 |  |
|  |  | 2P |  | 166元 |  |
|  |  | 3P |  | 211元 |  |
|  |  | 5P |  | 257元 |  |
| 外机移机 |  | 1.5P以下 |  | 160元 |  |
|  |  | 2P |  | 193元 |  |
|  |  | 3P |  | 247元 |  |
|  |  | 5P |  | 302元 |  |
| 清洗内外机清洗各种机型 |  |  |  | 63元 |  |
| 用加压水枪、清洗液清洗室外机冷凝器、外机散热片、温度交换器:清洗室内空气漏网、风轮等。 |  |  |  |  |  |
| 打孔专业水钻打孔各种墙面 |  |  |  | 48元/个 |  |
| 更换保温棉 |  | 12mm各种型号 |  | 15元/米 |  |
| 服务内容 |  | 服务类型 |  | 最高限价:单次服务金额含配件费用(元) |  |
| 更换内机板 |  | 2P |  | 406元/台 |  |
|  |  | 3P |  | 548元/台 |  |
|  |  | 5P |  | 639元/台 |  |
| 更换外机板 |  | 2P |  | 444元/台 |  |
|  |  | 3P |  | 586元/台 |  |
|  |  | 5P |  | 706元/台 |  |
| 摇控接收板 |  | 2P |  | 190元/台 |  |
|  |  | 3P |  | 250元/台 |  |
|  |  | 5P |  | 299元/台 |  |
| 膨胀阀 |  | 2P |  | 411元/台 |  |
|  |  | 3P |  | 463元/台 |  |
|  |  | 5P |  | 520元/台 |  |
| 内电机 |  | 2P |  | 437元/台 |  |
|  |  | 3P |  | 529元/台 |  |
|  |  | 5P |  | 589元/台 |  |
| 外电机 |  | 2P |  | 444元/台 |  |
|  |  | 3P |  | 539元/台 |  |
|  |  | 5P |  | 596元/台 |  |
| 压缩机 |  | 2P |  | 1188元/台 |  |
|  |  | 3P |  | 2138元/台 |  |
|  |  | 5P |  | 3088元/台 |  |
| 变频环保压缩机 |  | 2P |  | 1380元/台 |  |
|  |  | 3P |  | 2321元/台 |  |
|  |  | 5P |  | 3351元/台 |  |
| 过热保护器 |  | 2P |  | 183元/台 |  |
|  |  | 3P |  | 250元/台 |  |
|  |  | 5P |  | 301元/台 |  |
| 服务内容 |  | 服务类型 |  | 最高限价:单次服务金额含配件费用(元) |  |
| 四通阀 |  | 2P |  | 444元/台 |  |
|  |  | 3P |  | 532元/台 |  |
|  |  | 5P |  | 620元/台 |  |
| 单向阀 |  | 2P |  | 155元/台 |  |
|  |  | 3P |  | 193元/台 |  |
|  |  | 5P |  | 219元/台 |  |
| 摆风电机 |  | 2P |  | 163元/台 |  |
|  |  | 3P |  | 178元/台 |  |
|  |  | 5P |  | 197元/台 |  |
| 导风板 |  |  |  | 178元/台 |  |
| 内风叶 |  | 2P |  | 219元/台 |  |
|  |  | 3P |  | 306元/台 |  |
|  |  | 5P |  | 396元/台 |  |
| 外风叶 |  | 2P |  | 270元/台 |  |
|  |  | 3P |  | 329元/台 |  |
|  |  | 5P |  | 379元/台 |  |
| 服务内容 |  | 服务类型 |  | 最高限价:单次服务金额含配件费用(元) |  |
| 清洗风扇 |  | 1台次 |  | 24元/台 |  |
| 高温蒸汽深度清洗（挂机） |  | 1台次 |  | 118元/台 |  |
| 天花机高温蒸汽深度清洗 |  | 1台次 |  | 190元/台 |  |
| 天花机上门维修不换配件 |  | 1台次 |  | 176元/台 |  |
| 天花机维修漏水 |  | 1台次 |  | 176元/台 |  |
| 天花机更换排水电机费用 |  | 1台次 |  | 371元/台 |  |
| 投标折扣（%） |  | （ 公司盖章 ） |  |  |  |

注：1、请在报价表空白栏内填上折扣并加盖公司公章；

2、本项目采用折扣方式进行报价。报价时必须写明折扣，并准确计算出实际单价（实际单价=最高限价单价ⅹ折扣）。各项商品单价报价不得超过该项最单价高限价（含税），否则视为无效报价。投标折扣最大(以一个单位数计算，折后总价最低）的为中标供应商。（含货物价格、人工费、安装费、运输费、税金等）。

3、参数、数量及要求：详见《用户需求书》。

4、合同期限：签订合同之日起一年；结算方式：每月分别按广东省梅州监狱和广裕集团梅州嘉宝实业有限公司（需提供增值税专用发票）实际产生维保服务费用分别进行结算，结算单价=最高限价单价ⅹ折扣

广东省梅州监狱招标采购办公室

2022年3月10日