用户需求书

一、项目名称：广东省梅州监狱、广东省广裕集团梅州嘉宝实业有限公司2022年度空调设备维修和保养服务采购项目。其中包括广东省梅州监狱和广东省广裕集团梅州嘉宝实业有限公司(行政空调数量540台,企业空调316台、空调扇39台)的维护保养、故障检测及排除约54项维护项目。经采购招标后，中标供应商分别与广东省梅州监狱、广东省广裕集团梅州嘉宝实业有限公司签订服务合同。

二、购买单位（发包人）：广东省梅州监狱警务保障中心

三、预算价格

依据2021年空调设备维修和保养服务全年费用，估算出广东省梅州监狱2022年度采购费用约140000元/年，广东省广裕集团梅州嘉宝实业有限公司2022年度采购费用约70000元/年。

四、采购要求

1、空调设备维修和保养服务单项（含配件）最高限价（单价）：详见附件：《空调设备维修和保养服务单项（含配件）最高限价表》

2、采购方式：本项目采用折扣方式进行报价。报价时必须写明折扣，并准确计算出实际单价。报价不得超过最高限价，参与报价的供应商折扣最大的为中标供应商。

3、内容及服务要求：

(1)提供的空调配件必须为品牌正品，保证产品质量

(2)服务期内如发生事故或出现意外伤亡情况，需求方不承担任何责任，全部由中标供应商负责

(3)故障修复时限要求。维护人员要具有良好的沟通能力和综合素质，熟悉常用设备的维护保养，接到故障报修后30分钟内响应到达现场实施维护抢修。一般故障1小时内排除，较大故障2小时内排除，重大故障提交修复方案报需求方批准后在要求时间内修复。

(4)为规范操作和确保安全，中标商每次派出的维修人员必须同时持有高空作业证和制冷维修证

(5)因单位工作性质具有一定的特殊性，疫情期间按需求方要求维修人员随时实行隔离，确保安全后才能进入监管区进行封闭作业，施工期间日夜不能离开监管区。如需了解情况可致电广东省梅州监狱警务保障中心（房警官）电话：0753-2183358

4、服务地点：按需求方指定地点

5、验收方式：维修和保养服务质量达到需求方要求为合格，维修须开具3联确认单，经维修人员、设备使用部门、警务保障中心3方签名后交1联底单到警务保障中心留存。

6、报价要求。报价为含税金、送货、安装等费用（其中广东省梅州监狱为正式发票，广东省广裕集团梅州嘉宝实业有限公司为增值税专用发票）

7、供应商资格条件：投标人须具备安装维修家用电器、制冷设备（含中央空调）资质，报名时提交相关证明材料，签合同时一并签署《安全和保密协议》。

- 五、违约责任

1、供应商提供的服务不符合比价通知书、响应文件或合同规定的，需求方有权拒收，并可以要求中标供应商在规定时间内整改到合乎标准为止，需求方无需重新支付费用。

2、其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

六、签订合同

中标供应商在中标公告发布之日起三十日内分别与广东省梅州监狱、广东省广裕集团梅州嘉宝实业有限公司签订合同。

七、服务期限

1年，中标方与需求方签订合同之日起开始生效

八、付款方式

每月分别按广东省梅州监狱和广裕集团梅州嘉宝实业有限公司（需提供增值税专用发票）实际产生维保服务费用分别进行结算。

警务保障中心

2022年3月3日