电梯维修和保养服务及配件最高限价控制表

- 电梯维护费：

三菱电梯：450元/台/月×2台×12个月=10800元/年（含税）

餐梯：300元/台/月×1台×12个月=3600元（含税）

二、 电梯配件及维修工时费：（以下价格为含税价）

| 序号 | 品 种 | 单价（元） | 单 位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轿厢照明灯 | 35 | 个 | LED灯 |
| 2 | 电梯按钮 | 68 | 个 | 上海三菱原厂 |
| 3 | 电梯应急照明电源（电池） | 380 | 件 | 含应急照明电池 |
| 4 | 轿门锁 | 460 | 个 |  |
| 5 | 厅门锁 | 450 | 个 |  |
| 6 | 富士110V接触器 | 390 | 个 |  |
| 7 | 三相主接触器 | 985 | 个 |  |
| 8 | 话机（轿厢等对讲机） | 220 | 件 |  |
| 9 | 限位开关 | 150 | 个 |  |
| 10 | 轿厢导靴 | 460 | 套 | 4个/套 |
| 11 | 对重导靴 | 380 | 套 | 4个/套 |
| 12 | 外呼板 | 850 | 件 |  |
| 13 | 电梯驱动板E1板 | 8700 | 件 | KCR-759C |
| 14 | 电梯主板P1板 | 15800 | 件 | 调试费另计3800元 |
| 15 | 电梯驱动板E1板 | 5230 | 只 | P203775B000G01 |
| 16 | 导轨油（液压油） | 180 | 5升/桶 |  |
| 17 | 急停开关 | 38 | 只 |  |
| 18 | 电梯主机 | 39650 | 台 | 即主曳引机 |
| 19 | 门电机 | 3960 | 台 |  |
| 20 | 警铃 | 25 | 个 |  |
| 21 | 门机皮带 | 292 | 条 |  |
| 22 | 全钢∮8的钢丝绳 | 16.6元/米 | 米 | 三菱专用无棉芯 |
| 23 | 轿厢显示板 | 890 | 块 |  |
| 24 | 电梯感应器 | 596 | 件 |  |
| 25 | 限速器开关 | 230 | 件 |  |
| 26 | 涨紧轮开关 | 365 | 个 |  |
| 27 | 缓冲器开关 | 65 | 个 |  |
| 28 | 三菱红外线光幕 | 3590 | 套 |  |
| 29 | 门滑块 | 12 | 个 |  |
| 30 | 液压缓冲器 | 1300 | 套 |  |
| 31 | 油杯 | 69 | 个 |  |
| 32 | 控制柜变压器 | 2650 | 套 |  |
| 33 | 锁梯电锁 | 330 | 套 |  |
| 34 | 轿厢通讯板 | 3390 | 块 |  |
| 35 | 轿顶板 | 4530 | 件 |  |
| 36 | 变频器 | 13300 | 台 |  |
| 37 | ∮8限速器钢丝绳 | 9.6元/米 | 米 |  |
| 38 | 值班室话机 | 1590 | 套 | 2合一 |
| 39 | 相序继电器 | 490 | 套 |  |
| 40 | 电梯门机板 | 7180 | 个 | P231715B000G |
| 41 | 电梯门机板 | 12800 | 个 | DOR-120C |
| 42 | 旋转编码器 | 2990 | 台 |  |
| 43 | 制动器 | 2930 | 台 |  |
| 44 | 大修费人工费 | 800 | 天/人 | 含更换主机，钢丝绳，曳引机，随行电缆，补偿链，门头厅门和轿门更换，地坎踏板拆装等大机械件维修 |
| 45 | 中修人工费 | 500 | 天/人 | 含更换变频器及调试，更换主板及调试，门电机称重装置，更换限速器等5大安全部件，更换轴承，更换导轨，更换限速器钢丝绳等中部件 |
| 46 | 小修人工费 | 250 | 天/人 | 含更换红外线光幕，裁剪钢丝绳，底坑水浸后维修等小件 |

省局警保梅州分中心

2024年3月5日