用户需求书

一、项目名称：广东省梅州监狱电梯维修和保养服务采购项目

二、购买单位（发包人）：省局警保梅州分中心

三、购买项目：

2023年签订的《广东省梅州监狱电梯维修和保养服务采购合同》《梅州监狱杂物电梯维修和保养服务采购合同》将于2024年3月31日到期，需对2024年4月1日-2025年3月31日电梯维修和保养项目（期限：一年）进行采购。

四、预算价格、合同终止条件：

依据《2024年度广东省梅州监狱电梯维修和保养服务采购项目市场调查报告》的数据，广东省梅州监狱电梯维修和保养服务采购项目预算约需50000元/年。合同期内，维修和保养服务费用达到合同约定金额，视为合同到期终止。

五、采购要求：

1、电梯维修和保养服务及配件规格最高限价（单价）：详见附件：《电梯维修和保养服务及配件最高限价控制表》

2、服务地点：广东省梅州市梅州三路66号

3、服务商资格条件：具备电梯维修与保养资质的服务供应商。

4、服务期限：2024年4月1日至2025年3月31日。

六、需求方的权利和责任

（一）需求方的权利

1.对服务商提供的维护项目工作进行监督。

2.对本合同标的维护项目报告进行审核确认。

3.根据市场需求和客户需求对服务内客、标准、费用进行调整。

（二）需求方的责任

1.需求方应遵守电梯正常的使用规则，需对乘客经常触及的踏板、轿厢壁板、轿厢门、操纵箱、厅门、召唤箱进行保护及清洁。如遇水淹井底时，需求方应及时排除并采取相应的预防措施，如需求方请求时，服务商给予相关技术指导。

2.应执行政府主管部门要求的电梯使用和管理办法。

3.在合同有效期内，需求方未经服务商许可，不得对电梯施行任何工作。否则，所造成的后果均与服务商无关。

4.需求方向服务商提供存放及保管电梯零部件的方便，以便服务商进行检修工作。

5.对于可能影响电梯正常、安全运行的事项，需求方应及时委托有资质单位进行修复。

6.需求方应按相关政府部门的要求，电梯轿厢内张贴以下标识：

（1）电梯使用安全守则。

（2）"检验标志”。

（3）"维保标志”。

（4）"电梯应急电话"标志。

（5）“请勿推门，请勿掰门"标志。

（6）“公共安全视频监控区域"标志。

7.需求方应按相关政府部门的要求，电梯机房内应张贴电梯使用登记证。同时，需求方应根据相关政府部门的要求，电梯内必须粘贴在有效期内的“检验标志“原件。

8.需求方应按照相关政府部门文件《电梯使用管理与维护保养规则》 （TSG T5001）要求，为本合同所保并的每台电梯建立安全技术档案管理。

七、服务商的权利和责任

（一）服务商的权利

1.要求需求方为本合同标的维护项目工作的开展提供必要的资料和便利。

2.要求需求方按本合同约定及时支付合同款项。

（二）服务商的责任

1.在保养期内，服务商必须按照《电梯使用管理与维护保养规则》（TSG T5001）要求在不同的周期内及时对电梯设备进行检查及养护，维持需求方电梯安全运行。

2.每次保养完毕，需求方应在“电梯/扶梯维修保养报告书”上签字。如保养人员没有按规定的时间和项目进行保养，或违反需求方的有关制度，需求方应通知服务商。因服务商保养不良造成需求方的电梯故障，服务商应负责免费修复。

3.服务商在保养时发现非正常因素导致需修理或更换的，应书面通知需求方，并要求在一个期限内进行该项的修理或更换，其费用由需求方负责。需求方有责任决定处理方式。若因需求方延误而导致的损失，服务商不承担责任。

4.在保养期内，质量技术监督局对电梯进行检查期间，甲乙双方应派员协助检查工作，需求方需提前一周通知服务商。

5.服务商确保政府有关主管部门对上述保养电梯年检合格。但本合同所涉电梯存在严重的安全问题及不符合当时的国家电梯年检标准，服务商提出维修建议后需求方不予接纳的，以及需求方其他原因造成上述电梯年检不合格的除外。

八、免除责任的事项

1.因不可抗力以及非人力能控制的原因所造成的一切损失。

2.非服务商配套的产品装置质量问题而造成电梯故障、事故。

3.需求方委托服务商外其他单位对电梯进行维修、改造而造成的影响电梯性能、电梯故障、事故等。

4.需求方不适当使用电梯或任何疏忽导致电梯发生意外所引起的经济及法律上的责任。

九、违约责任

1.需求方造反本合同规定造成电梯发生事故，由需求方负责。

2.服务商未按时完成保养工作，使需求方的工作被迫中止并造成损失的，以保养费总额的万分之五向需求方支付违约金。但违约金及侵权损害赔偿金的总额不超过合同总额的30%。

4.需求方不接受服务商的维修建议，导致电梯不能正常运行或电梯不能安全运行的，服务商可单方面解除合同而无须退还已付费用或支付违约金。

十、其它

1,本合同金额未含政府部门规定的各种检测费用，服务商负责办理年检手续。

2.服务商为所保养电梯免费购买电梯公众责任险。

十一、保密

甲乙双方在订立合同、合同履约过程中，知悉的商业秘密或者共他应当保密的信息，不得泄露或者不正当地使用；泄露、不正当地使用该商业秘密或者信息，造成对方损失的，应当承担赔偿责任。

十二、争议处理

因本合同引起的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决。如果协商或调解不能解決争议，则向仲裁委员会申请仲裁或属地法院解决。

十三、其他

1.合同履行期内甲乙双方均不得随意交更或解除合同。合同若有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同有同等法律效力。

2.合同签订后十个工作日内，服务商须向需求方支付合同金额5%的履约保证金。在服务商完成其合同义务，包括任何保证义务后30日内，需求方一次性无息退还保证金。

十四、付款方式：

服务提供方完成合同约定的服务内容，需求方分两次（上半年度和下半年度）向服务提供方支付合同款项。

部门领导签名：

分管监狱领导签名：

省局警保梅州分中心

2024年3月5日