用户需求书

- 项目名称：更换监管区伙房排油烟系统

二、购买单位：广东省梅州监狱生活卫生科

三、购买项目及预算：

| 序号 | 商品名称 | 型号规格 | 数量 | 预算单价（元） | 预算总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南洋有为低噪音离心风柜28#11KW | 380V，560转，风量39952，风压582 | 1 | 9800 | 9800 |
| 2 | 南洋有为低噪音离心风柜30#18.5KW | 380v，560转，风量39952.风压925 | 1 | 11000 | 11000 |
| 3 | 天津蓝天鑫盛源低空油烟净化器35000风量 | 1600*850*1460 | 2 | 10000 | 20000 |
| 4 | 安装 | 安装需配2名专业师傅，4名小工 | 1 | 3000 | 3000 |
| 5 | 吊车 | 保障施工期间吊装，直至安装完毕 | 1 | 1500 | 1500 |
| 6 | 安装辅材 | 角铁，帆布2条5000*500mm，法兰，结构胶，磨片氩气耗材等。 | 1 | 1500 | 1500 |
| 合计： |  | 46800元 |  |  |  |

四、采购要求

1、具有独立承担民事责任能力的中华人民共和国境内注册的法人或其他组织(提供营业执照复印件）；

2、安装完成时间：2024年6月31号前。

3、安装地点：梅州监狱监管区伙房

4、所购置商品价格含税费、搬运费。

5、成交供应商应严格按需求方的排油烟系统的规格型号、材质要求供应。

五、付款方式

货物验收合格后，购买单位根据中标人提供的增值税发票15日内支付货款。

生活卫生科

2024年4月7日