附件：1

用户需求书

一、项目名称：广东省梅州监狱风扇采购项目

二、购买单位（发包人）：广东省梅州监狱生活卫生科

三、购买项目

| 序号 | 商品名称 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 梅州监狱风扇采购项目 | 艾美特、金羚 |  |

四、预算价格

| 序号 | 项目 | 规格/型号 | 采购预算单价（元） | 采购数量（台） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吸顶扇 | 艾美特（FL4007） | 220 | 200 | 44000 |
| 2 | 遥控壁扇 | 艾美（FW4023R） | 176 | 200 | 35200 |
| 3 | 百叶窗式换气扇 | 金羚（APB30-6-1M1） | 105 | 200 | 21000 |
| 预算总计：100200元 |  |  |  |  |  |

- 设备参数

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 设备参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吸顶扇 | 艾美特 FL4007 | 1.颜色：白色、尺寸：16寸、全铝壳电机，电机线圈为纯铜材质； 2. 360度旋转，全角度送风；额定电压：220V、额定频率：50HZ； 3.输入功率：≤50W、噪声实测值≤59db； 4.商品具有中国强制性产品认证（CCC）符号，符合国家CCC认证标准。 |
| 2 | 遥控壁扇 | 艾美特 FW4023R | 1.16寸全铝壳电机，电机线圈为纯铜材质、120度旋转； 2、额定电压：220V 、额定频率：50HZ、输入功率：60W； 3、噪声实测值51-70DB(a)。 4、商品具有中国强制性产品认证（CCC）符号，符合国家CCC认证标准。 |
| 3 | 百叶窗式换气扇 | 金羚APB30-6-1M1 | 1.尺寸：300MM；额定电压：220V 、输入功率：46W；转速：1050R/MIN、噪声：52DB（A）； 2.开孔尺寸：350*350MM； 3.商品具有中国强制性产品认证（CCC）符号，符合国家CCC认证标准。 |

六、采购要求

1、中标公司保证具有独立承担民事责任能力的中华人民共和国境内注册的法人或其他组织。

2、交货时间：2024年8月30号前。

3、交货地点：送至需求方指定地点（梅州三路66号梅州监狱）。

4、所购置商品价格含人工费、运输费、税费等。

5、中标公司需保证提供的商品须具有该批产品的合格证。

6、中标公司需保证在质保期内按照生产厂家的服务标准提供售后服务。

7、合同签订时间：成交通知书发布次日起10个工作日之内。

七、付款方式

货物验收合格后，发包人根据中标人提供正式的全额发票15个工作日内支付货款。

- 验收方式:需求方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收。

九、违约责任：违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

生活卫生科

2024年8月8日