关于购买电梯维修保养服务的用户需求

企业采购办：

为了保持生产区货运电梯始终处于良好的技术状态，确保货梯正常使用和安全生产，经总经理办公会（2024年第 28期）会议审议通过，同意购买维修保养服务。具体采购需求如下，请审阅。

1. 设备数量：6台。

二、维修保养要求：

1、服务商必须具备特种设备安全监督管理部门核发的相应许可证，现场作业人员不得少于两人，且至少1名取得相应的《特种设备作业人员证》。

2、应当按照《电梯使用管理与维护保养规则》（TSG T5001-2009）的规定完成半月、季度、半年、年度维保项目，保养和抢修服务。

3、实施日常维护保养后的电梯应当符合《电梯维修规范》（GB/T18775）、《电梯制造与安装安全规范》（GB 7558）和《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》（GB 16899）的相关规定。

4、接故障通知后，应当在30分钟内抵达现场进行处理，如有特殊原因在告知甲方前提下可延迟到24小时。

5、服务商工程师进入我方场地进行维护保养应遵守我方规章制度，工作中所产生的废物应放进指定的位置，保持工作场所干净清洁无异物。

6、每次维保后服务商必须在服务清单中注明配件更换及其费用情况，并由双方相关人员签名确认。

三、结算方式：

1、本项目预算人民币73000元。

2、维修保养服务费按实际维修保养台数、次数进行结算，所需配件按实结算。服务商开具增值税专用发票，并附详细清单为结算凭证，经甲方核对无误后，甲方在10个工作日内付款。

3、在服务有效期内，如果设备台数发生变化，按实际保养台数为准。

生产经营部

2024年8月31日