## 合同编号：JBLG2024045

## 广东省广裕集团梅州嘉宝实业有限公司

## 采购车间电动雨棚、洗手盆和电动道闸等

## 物资项目合同

## 甲方：广东省广裕集团梅州嘉宝实业有限公司

## 乙方：

为了保护甲乙双方合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律、法规的规定，签订本合同，并共同遵守。

一、合同标的

购置物资要求和内容

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格和相关要求 | 单位 | 数量 | 价格 |
| 1 | 定制户外电动雨棚 | 1. 尺寸：长：14m；宽：10m，总面积140㎡；通道雨棚两侧水槽：14米×2条；通道雨棚两侧围布：4m×2\*2m(高) =56㎡ 2、材料（均为最基本尺寸，即不低于）：大棚圆管立柱：76MM\*1.5MM 镀锌圆管 ；大棚弧形弧梁：40MM\*25MM 1.5MM 镀锌扁管 ：大棚弧形横梁 ：40MM\*40MM 1.5MM 镀锌方管：大棚弧形竖撑 ： 50MM\*25MM 1.5MM 镀锌扁管：大棚弧形斜撑 ：50MM\*25MM 1.5MM 镀锌扁管；大棚立柱伸缩：50MM\*25MM 1.5M 镀锌扁管；大棚轨道 200\*100H型钢；牛腿 工字钢140\*80 滑轮导向管热度管。 3、相关要求：大棚轮子 U型专业双卡抗风轮机械轨道；工厂通道顶棚布料：采用1050克膜材加厚防水防燃涂层布料；轨道电机：4驱双轨道 0.8W以上，箔金三相异步制移动起重机减速机控制电箱； 相关辅材：大棚压条 螺丝垫片前后布档条。配不少于两个以上遥控器，总设计能抵抗10级以上风力。原雨棚增加16.1平方米不锈钢挡板。 4：质保要求：3年以上。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 不锈钢洗手台 | 1、支架和洗手槽均为不锈钢；洗手台整体为2个洗手槽和一个支架。 2、尺寸：洗手槽尺寸：786CM（长）\*40CM（宽）\*28CM（高），每个洗手槽安装16个高头不锈钢或铜质水龙头和8个出水口；支架尺寸：支架不锈钢尺寸：接地支柱尺寸为50MM\*50MM（四方），连接支条尺寸为35MM\*35MM（四方），支架尺寸：800CM（长）\*135CM（宽）\*110CM（高）. 3、相关要求：各水龙头进水管相通用4分软管相连接，出水口出水管用1寸以上PVC管相连接，两边档板以及两洗手槽接接面用3MM以上不锈钢板，洗手槽四周应具有一定的弧度，保证无积水。 4、附件：一台增压自动增压泵（220V，800W）32个高头水龙头、连接水管和其他安装辅件。 | 套 | 1 |  |
| 3 | 电动道闸 | 1、尺寸：杆长为4M，高1M。 2、要求：带2个遥控器，栏栅道闸为双层，伸缩门类型为折叠，遇阻反弹，栏栅页片材料为铝合金 | 套 | 1 |  |
| 合计 | | | | |  |

## 明细详见附件：《广东省广裕集团梅州嘉宝实业有限公司采购车间电动雨棚、洗手盆和电动道闸等物资项目预算书》

2、合同金额： 元（大写: ）

合同总金额为乙方提供货物的所有费用（含货物以及辅件、运输、人工、税率和拆除、安装等所有费用）。

二、交货时间、地点

　　1.供货时间：2024年 月 日前完成供货并安装完毕。（合同签订后15个工作日内完成）

2.交货地点：梅州市梅江区梅州三路66号

**三、质保期及售后服务要求**

1、质保期为3年；

　　2、乙方应保证提供的货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合生产厂家或国家规定的质量、规格和性能的要求；

3、乙方按售后服务要求落实维保，售后质保服务期内，维保不得收取任何费用。

**四、验收标准**

由采购方组织人员按相关规定进行验收，商品应完全符合生产厂家或国家规定的质量要求，安装符合采购方的要求，设备运行安全、稳定。

五、货款支付：

　　乙方完成供货和验收合格后，甲方收到乙方开具等额增值税专用发票后15日内一次性付清。

　　乙方开户行：

　　户名：

帐号：

六、安全保密责任和违约责任

1、乙方负责组织的项目实施过程中发生的一切安全责任和民事纠纷责任，发生安全事故由乙方自行全责。乙方严格遵守甲方公司管理和保密规定,若乙方有违反规定的情况，甲方可根据情节轻重要求乙方赔偿，情节较重以上的，甲方有权单方解除合同，并追究乙方的法律责任。

2、甲乙双方应签订《安全保密协议》.

　　3、如乙方延期交货或甲方延期付款，每逾期一日，违约方应按合同金额1%向对方支付违约金，但该违约金累计不超过合同金额的5%，逾期超过10日，守约方有权解除合同，并要求违约方赔偿由此造成的损失；

　　4、如任何一方无故解除合同或有其他违约行为，应向对方支付合同金额5%的违约金。

七、解决纠纷方式：因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

八、其他

　　1、本合同一式肆份，均为正本，具有同等法律效力,，其中甲方执叁份，乙方执壹份。

2、本合同需双方签字并盖章后生效，合同内容如遇国家、法规及政策另行有规定的，从其规定。

甲方：广东省广裕集团梅州 乙方：

嘉宝实业有限公司（公章） （公章）

代表人： 代表人：

合同签订日期：2024年 月 日

附件：1、广东省广裕集团梅州嘉宝实业有限公司采购车间电动雨棚、洗手盆和电动道闸等物资项目预算书

2、安全和保密协议