用户需求书

一、项目名称：故障电容补偿柜设备更换

二、采购单位：省局警保梅州分中心

三、预算价格：64767.80元。

四、项目要求：

（一）项目概况：

根据省局警保梅州分中心电房及高压维保服务公司在设备定期巡检,检测出内电房电容补偿柜设备故障，为保障用电安全和生产业务的正常开展，拟对故障无法维修的电容补偿柜设备进行更换。

（二）项目要求：

1、项目包括将原故障电容补偿柜拆除，运送至指定地点存放。并将新电容补偿柜安装调试好。

2、需更换电容补偿柜清单如下：

电容补偿柜更换项目清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 户外电容补偿柜 | （500Kvar）带电抗器 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 电力电缆 | YJV-4*240+1*120 | 米 | 10 |  |  |  |
| 3 | 电力电缆头 | 4*240+1*120 | 套 | 4 |  |  |  |
| 4 | 电容补偿柜基础 | 基础 | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | 安装费 | 敷设电缆、制作电缆头、补偿柜安装 | 项 | 1 |  |  |  |
| 6 | 吊车台班 | 机械费 | 台班 | 1 |  |  |  |
| 7 | 送配电系统调试 | 送配电系统调试 | 项 | 1 |  |  |  |

（三）安全责任

中标人必须严格遵守施工规范要求，做好安全防护措施，确保施工过程中的安全。出现安全事故由中标人负全责，采购人不负任何责任和费用。

五、合同签订

中标人在中标结果公告发布之日起10个工作日内与采购人签订合同。

六、质量保证及售后服务

1、中标人保证合同设备是全新、未曾使用过的。

2、合同设备除了用户有特别规定外,保质保用期按生产厂家的标准执行，但不得少于一年（项目验收合格之日起计算）。保质保用期内非人为原因而出现产品质量及安装问题，由中标人负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。中标人应在质保期内提供免费上门维修服务，并进行终身维护。

3、设备故障报修的响应时间为1小时，并保证在4小时内排除设备故障，并提供终身的技术支持服务。如果设备故障在检修4小时后仍无法排除，乙方应在48小时内提供不低于故障设备档次及性能的备用设备供用户方使用，直至故障设备修复，否则，一切后果由中标人负责。

七、项目验收和结算

1、项目安装调试完成后10个工作日内，采购人负责组织验收。

2、项目验收合格后，中标人开具符合采购人财务管理要求的增值税普通发票，采购人收到发票后10个工作日内办理款项支付流程。

3、付款期限自收到中标人开具的发票之日起计算，具体到帐期限以财政拨付实际到帐为准。付款方式为银行转账。

- 八、违约责任

违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

省局警保梅州分中心

2024年12月2日