梅州监狱监管区伙房燃气热水锅炉（立式）采购项目用户需求书

一、项目概况

（一）本项目为广东省梅州监狱监管区伙房煮开水所需的燃气热水锅炉设备。

（二）采购数量：1台。

（三）采购预算（最高限价）

人民币28750.00元。

（注：因本采购项目是需先拆卸存在安全隐患的旧锅炉1台，并在原址安装1台新锅炉设备，所以采购预算金额，是包含旧锅炉拆卸费、新锅炉设备费、人工费、运输费、安装费、施工人员人身安全保险费、税费等总费用。）

（四）项目报价方式

投标报价采用报 “折扣率（%）”的方式（折扣率应大于0%小于等于100%）。即：结算价=预算金额（最高限价）×折扣率（%）

（五）设备安装地点

广东省梅州监狱监管区伙房（广东省梅州市梅州三路66号）。

注：中标人负责旧锅炉设备的拆卸，以及新锅炉设备的运输、安装、调试。中标人将设备送到安装地点，安装调试、确保正常运转后，我方才组织验收。

二、相关要求

（一）投标人资格要求

1、在中华人民共和国境内注册的法人、其他组织或自然人。

2、具有履行本项目所需的设备安装专业技术力量。

3、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）设备及安全要求

1、中标人提供的锅炉设备，以及在该设备的安装过程中，必须符合国家《火管锅炉受压无件强度计算GB－T9222》、《锅炉锅筒制造技术条件》JB－T1609、《锅炉水压试验技术条件》JB－T1612、《锅炉钢结构技术条件》JB－T1620、《工业锅炉安装工程施工及验收规范》GB－50273、《电气装置安装工程施工及验收规范》GBJ－232等国家标准，由投标人提供上述相关设备符合国家标准的声明函。在本项目设备的安装、调试过程中，我方负责对安装施工现场人员清场、对相关施工区域物理隔离。中标人负责加强对自身施工人员的安全生产教育，若在本项目设备的安装、调试过程中出现涉电、涉燃气安全生产事故，由中标人负全部责任。

2、中标人提供的锅炉设备，质保期为1年（含）以上（签订合同时明确具体时间段），如出现生厂家制造工艺导致的部件脱落、设备管道断裂或设备运转异常影响伙房安全生产的情形，中标人需保证在质保期内按照生产厂家的服务标准提供售后服务，由此产生的一切费用，由中标人承担。

3、应急保障：在质保期内（包括国家法定节假日及休息日）保持24小时沟通联系，当我方提出锅炉设备应急维修需求时，除不可抗力外，应在响应时间（2个小时内），及时到达指定场地对设备维修。

4、中标人需保证提供的设备杜绝假冒伪劣、以次充好或侵犯其他第三方合法权益等情形。

三、锅炉设备技术参数

| 设备品牌 | 由投标人提供 |
| --- | --- |
| 安装方式 | 纵置立式安装（中标人负责先拆卸旧锅炉，再在原址安装新锅炉） |
| 发热量 | 25万大卡，热效率≥95% |
| 炉体尺寸 | 圆柱体 高2750mm 直径900mm 材质：304不锈钢 炉膛、管板厚度：4mm 换热管：38*2 锅壳厚度：2mm 外包装饰板厚度：1mm 通体式保温 |
| 是否配套燃烧器 | 是 |
| 是否配套控制器 | 是（液显） |
| 是否配套烟囱 | 是 |
| 出水温度调节 | 可调节 |
| 机组使用寿命 | 10年以上 |
| 安全保护 | 漏电保护、过热保护、二次过热保护、防干烧保护 |

四、交货及安装时间

本项目合同签订生效之日起20个自然日内。

五、合同签订

本项目中标通知书发布之日起5个工作日内，我方与中标人签订合同，并加盖双方公章即生效。

六、履约保证金

本项目合同生效之日起3个工作日内，中标人须向我方支付合同金额5%的履约保证金（或提交见索即付的保函）。中标人完成其合同条款义务，包括任何保证义务后90日内，提供银行交易回单及公司退款申请函，我方一次性无息退还履约保证金。

七、验收方式

根据本文书中第二、第三项内容，由我方组织相关部门3人以上现场验收。

八、货款支付

中标人按时将设备安装到我方指定位置（监管区伙房烹饪区）、调试运转正常，经我方相关程序验收合格后，我方根据中标人提供的国家正式发票，于10个工作日内支付结清全部货款。

九、双方义务

（一）监狱义务

（1）及时主动与中标人约定具体进入监管区安装设备的时间，并对施工区域进行有效物理隔离、人员清场，防止无关人员进入。

（2）对中标人的安装施工过程进行监督、检查，发现不合格情形或安全隐患，必须及时通知提醒警示中标人。

（3）做好现场验收工作，据实填写《设备采购验收表》。

（4）遵守合同约定，按监狱财务付款审批流程，向中标人及时支付设备费用、退还履约保证金（保函）。

（二）中标人义务

（1）遵守合同约定，及时向监狱提交履约保证金或保函。

（2）完成本合同所列的设备安装、调试、质保维修等相关内容。

（3）进场施工期间，服从监狱内部管理，爱护监狱公物。

（4）中标人教育自身施工安装人员遵章守纪、安全操作，如因违规作业或个人操作失误造成事故伤害的，由中标人承担全部责任。

（5）进出监管区前，对工具、管控物品设备等，都做到认真清点、账物相符，当安装施工完毕时，车辆和相关工具全部清运离开监管区，不得遗留在现场。

（6）应急保障：制定详细、科学、合理，可行性和针对性强的特殊情况应急保障方案，承诺在合同期内（包括国家法定节假日及休息日）保持24小时沟通联系，当监狱提出应急清理疏通的需求时，除不可抗力外，须按合同约定的响应时间（2个小时内），及时到达指定场地。

（7）进入监管区保密义务：中标人要做好员工保密意识教育，要求员工认真遵守国家保密法规，凡进入监管区的施工人员，需签订《保密承诺书》，严格履行保密义务，严禁携带录音录像设备（监管区内，行车记录仪需关闭或遮罩），严禁向外界泄露监狱内部管理细节和资料，如发生泄密行为，监狱将依法依规对其追责处理。

十、违约责任

以下情形视为违约，并按相应标准处理：

（一）发生以下情形之一、经调查属实的，每次扣除10%履约保证金：

1、中标人施工人员不遵守监狱相关管理规定，在监管区内擅自走动或接触罪犯、造成不良后果的。

2、中标人的联系人、联系方式变更后，未及时通知监狱，造成紧急情况下无法联系的。

3、除不可抗力外，因中标人不能完成合同约定的应急保障内容，监狱提出应急需求时，中标人未按合同约定的响应时间到达指定场地，由此引发监狱出现不良后果的。

（二）发生以下情形、经调查属实的，每次扣除20%履约保证金：

在双方约定的时间内，中标人未按约定时间完成安装调试，由此引发监狱出现生活供水不足等严重后果的。

（三）发生以下情形之一、经调查属实的，每次扣除30%履约保证金：

1、中标人的施工人员为罪犯传带物品的。

2、中标人的施工人员对自身车辆检查把关不严，造成违禁品、违规品及危险品流入狱内的（违禁品是指枪支弹药、通讯设备、现金、刀具、毒品、麻醉及精神药品、军警制服、便服、假发、反动、淫秽宣传制品等物品；违规品是指含有酒精的饮品、火种及可用作点火的可燃物品、身份类证件、绳索及可用作绳索的生产原材料、半成品、成品、玻璃陶瓷类制品及含有玻璃制品的物品、绝缘物品、燃料炊具和电炊具等物品；危险品是指钝器、攀高物、易燃易爆、剧毒、放射、腐蚀性等物品）。

（四）中标人应在本项目中标通知书发布之日起5个工作日内与监狱签订合同，未按时签订的，视为放弃中标资格，并视同违约，监狱将中标人违约行为上报上级采购部门备案，并按相关法律规定处理。

2024年12月9日