用户需求书

- 项目名称：监管区伙房抽排油烟净化系统

二、购买单位：广东省梅州监狱生活卫生科

三、购买项目及预算：

| 序号 | 设备名称 | 型号参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油烟净化一体机 | 规格：2000*1400*825 电机功率：420w±5% 电压：220v 频率：50Hz, 分离器转速：1200转。 - 操作显示屏触摸按键。 - 产品采用不锈钢304#材质，表面拉丝，侧板厚度1.2mm，前盖板厚度1.0,mm，其余厚度为0.8mm，带LED灯。 3、采用油烟分离净化技术，无需静电、水、及化学剂，不会有二次污染。 4、高效除油除烟，利用油烟分离器高效除油，物理除烟箱吸附烟雾，无需静电吸附，过滤器净化材料采用非金属阻燃材料。 5、厨房油烟前端处理，废油立即回收，通过炒菜排烟使用后，管道壁（内表面）无明显油垢，色泽无明显变化，无明显油垢堆积，无油烟残留在风管和风机内部，无需清洗风管、风机。 6、用接油盘集中废油回收。 | 6 | 台 | 14200.00 | 85200.00 |
| 2 | 不锈钢集烟管 | 规格：670*500，采用304#不锈钢板制造；材料厚度：1.0mm | 31.68 | 平方 | 350.00 | 11088.00 |
| 3 | 不锈钢弯头 | 规格：1000*700，采用304#不锈钢板制造；材料厚度：1.0mm | 1 | 个 | 1785.00 | 1785.00 |
| 4 | 3*4电缆 |  | 30 | 米 | 20.00 | 600.00 |
| 5 | 32pvc套管 |  | 30 | 米 | 50.00 | 1500.00 |
| 6 | 旧烟罩拆除搬运 | 共12米 | 1 | 项 | 5000.00 | 5000.00 |
| 合计： |  | 105173元 |  |  |  |  |

四、采购要求

1、包装完整，无破损；是符合国家、地区、行业标准和其他安全性规定的产品;中标人提供的上述抽排油烟净化系统设备，质保期为1年，如出现生厂家制造工艺导致的部件脱落、设备管道断裂或设备运转异常影响抽排油烟净化安全的情形，中标人需保证在质保期内按照生产厂家的服务标准提供售后服务，由此产生的一切费用，由中标人承担。

2、安装完成时间：本项目合同签订生效之日起20个自然日内。

3、安装地点：广东省梅州市梅州三路66号（梅州监狱罪犯伙房），中标人将设备送到交货地点，负责安装调试、确保正常运转后，我方才组织验收。

4、所购置商品价格含税费、搬运费。

5、成交供应商应严格按需求方的监管区伙房抽排油烟净化系统的规格型号、材质要求供应。

五、付款方式

中标人按时将设备安装到我方指定位置（监管区伙房烹饪区），经调试和我方相关程序验收合格后，我方根据中标人提供的国家正式发票，于20个工作日内支付结清全部货款。

六、运输方式及费用负担

由乙方负责，并按时送至甲方指定地点；进入监管区应遵守监狱相关管理规定。

七、验收方式和验收标准

需求方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收。

八、履约保证金

本项目合同生效之日起3个工作日内，中标人须向我方支付合同金额5%的履约保证金。中标人在完成其合同义务（包括任何保证义务）满90个自然日，提供银行交易回单及公司退款申请函，我方一次性无息退还履约保证金。

九、违约责任

1、违约需支付合同金额的5%作为违约金；

2、其他违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

广东省梅州监狱生活卫生科

2024年12月10日