梅州监狱监管区监舍空气能热泵热水器采购项目

用户需求书

一、项目概况

（一）本项目为广东省梅州监狱监管区监舍空气能热泵热水器设备。

（二）采购数量：3台。

（三）采购预算（最高限价）

人民币49500.00元。

（注：因本采购项目是需先拆卸已报报废的旧空气能热泵热水器3台，并在原址安装3台新空气能热泵热水器设备，所以采购预算金额，是包含旧空气能热泵热水器拆卸费、新空气能热泵热水器设备费、配件费、人工费、运输费、安装费、吊车吊装费、施工人员人身安全保险费、税费等总费用。）

（四）项目报价方式

投标报价采用报 “折扣率（%）”的方式（折扣率应大于0%小于等于100%）。即：结算价=预算金额（最高限价）×折扣率（%）

（五）设备安装地点

广东省梅州监狱监管区监舍（广东省梅州市梅州三路66号）。

注：中标人负责旧空气能热泵热水器设备的拆卸，以及新空气能热泵热水器设备的运输、安装、调试。中标人将设备送到安装地点，安装调试、确保正常运转后，我方才组织验收。

二、相关要求

（一）投标人资格要求

1、在中华人民共和国境内注册的法人、其他组织或自然人。

2、具有履行本项目所需的设备安装专业技术力量。

3、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）设备及安全要求

1、中标人提供的空气能热泵热水器设备，以及在该设备的安装过程中，必须符合国家标准。在本项目设备的安装、调试过程中，我方负责对安装施工现场人员清场、对相关施工区域物理隔离。中标人负责加强对自身施工人员的安全生产教育，若在本项目设备的安装、调试过程中出现涉电、切割等安全生产事故，由中标人负全部责任。

2、中标人提供的空气能热泵热水器设备，质保期为1年（含）以上（签订合同时明确具体时间段），如出现生厂家制造工艺导致的部件脱落、设备管道断裂或设备运转异常影响正常安全使用的情形，中标人需保证在质保期内按照生产厂家的服务标准提供售后服务，由此产生的一切费用，由中标人承担。

3、应急保障：在质保期内（包括国家法定节假日及休息日）保持24小时沟通联系，当我方提出空气能热泵热水器设备应急维修需求时，除不可抗力外，应在响应时间（2个小时内），及时到达指定场地对设备维修。

4、中标人需保证提供的设备杜绝假冒伪劣、以次充好或侵犯其他第三方合法权益等情形。

三、空气能热泵热水器技术参数

| 设备品牌 | 科浪、格力、太阳雨（从中任意提供一种即可） |
| --- | --- |
| 设备型号 | SKLB50、KFRS-19M/NaBS、KFXRS-019/IITR2N1E1 |
| 安装方式 | 中标人负责先拆卸旧空气能热泵热水器，再在原址安装新空气能热泵热水器） |
| 发热量 | ≥18KW |
| 设备参数 | 额定制热量：≥18.6KW 额定产水量：≥400L/h 额定电压/频率：380V 3N-50Hz 最大输入电流：12A 最大输入功率：5.5kw 额定电流：8.4A 额定功率：4.48kw 防水等级：IP×4 防触电等级：1级 额定水温：≥55℃ |
| 是否配套控制器 | 是(液晶显示) |
| 出水温度调节 | 可调节 |
| 机组使用寿命 | 10年以上 |
| 安全保护 | 漏电保护、过热保护、二次过热保护、防干烧保护 |

四、交货及安装时间

本项目合同签订生效之日起20个自然日内。

五、合同签订

本项目中标通知书发布之日起10个工作日内，我方与中标人签订合同，并加盖双方公章即生效。

六、履约保证金

本项目合同生效之日起3个工作日内，中标人须向我方支付合同金额5%的履约保证金（或提交见索即付的保函）。中标人完成其合同条款义务，包括任何保证义务后90日内，提供银行交易回单及公司退款申请函，我方一次性无息退还履约保证金。

七、验收方式

根据本文书中第二、第三项内容，由我方组织相关部门3人以上现场验收。

八、货款支付

中标人按时将设备安装到我方指定位置（监管区监舍空气能热泵热水器安装点）、调试运转正常，经我方相关程序验收合格后，我方根据中标人提供的国家正式发票，于10个工作日内支付结清全部货款。

九、双方义务

（一）监狱义务

（1）及时主动与中标人约定具体进入监管区安装设备的时间，并对施工区域进行有效物理隔离、人员清场，防止无关人员进入。

（2）对中标人的安装施工过程进行监督、检查，发现不合格情形或安全隐患，必须及时通知提醒警示中标人。

（3）做好现场验收工作，据实填写《设备采购验收表》。

（4）遵守合同约定，按监狱财务付款审批流程，向中标人及时支付设备费用、退还履约保证金（保函）。

（二）中标人义务

（1）遵守合同约定，及时向监狱提交履约保证金或保函。

（2）完成本合同所列的设备安装、调试、质保维修等相关内容。

（3）进场施工期间，服从监狱内部管理，爱护监狱公物。

（4）中标人教育自身施工安装人员遵章守纪、安全操作，如因违规作业或个人操作失误造成事故伤害的，由中标人承担全部责任。

（5）进出监管区前，对工具、管控物品设备等，都做到认真清点、账物相符，当安装施工完毕时，车辆和相关工具全部清运离开监管区，不得遗留在现场。

（6）应急保障：制定详细、科学、合理，可行性和针对性强的特殊情况应急保障方案，承诺在合同期内（包括国家法定节假日及休息日）保持24小时沟通联系，当监狱提出应急清理疏通的需求时，除不可抗力外，须按合同约定的响应时间（2个小时内），及时到达指定场地。

（7）进入监管区纪律要求：中标人要做好员工纪律教育，要求员工认真遵守国家法规，凡进入监管区的施工人员严禁携带录音录像设备（监管区内，行车记录仪需关闭或遮罩），严禁向外界泄露监狱内部管理细节和资料，如发生泄密行为，监狱将依法依规对其追责处理。

十、违约责任

以下情形视为违约，并按相应标准处理：

（一）发生以下情形之一、经调查属实的，每次扣除10%履约保证金：

1、中标人施工人员不遵守监狱相关管理规定，在监管区内擅自走动或接触罪犯、造成不良后果的。

2、中标人的联系人、联系方式变更后，未及时通知监狱，造成紧急情况下无法联系的。

3、除不可抗力外，因中标人不能完成合同约定的应急保障内容，监狱提出应急需求时，中标人未按合同约定的响应时间到达指定场地，由此引发监狱出现不良后果的。

（二）发生以下情形、经调查属实的，每次扣除20%履约保证金：

在双方约定的时间内，中标人未按约定时间完成安装调试，由此引发监狱出现生活供水不足等严重后果的。

（三）发生以下情形之一、经调查属实的，每次扣除30%履约保证金：

1、中标人的施工人员为罪犯传带物品的。

2、中标人的施工人员对自身车辆检查把关不严，造成违禁品、违规品及危险品流入狱内的（违禁品是指枪支弹药、通讯设备、现金、刀具、毒品、麻醉及精神药品、军警制服、便服、假发、反动、淫秽宣传制品等物品；违规品是指含有酒精的饮品、火种及可用作点火的可燃物品、身份类证件、绳索及可用作绳索的生产原材料、半成品、成品、玻璃陶瓷类制品及含有玻璃制品的物品、绝缘物品、燃料炊具和电炊具等物品；危险品是指钝器、攀高物、易燃易爆、剧毒、放射、腐蚀性等物品）。

（四）中标人应在本项目中标通知书发布之日起5个工作日内与监狱签订合同，未按时签订的，视为放弃中标资格，并视同违约，监狱将中标人违约行为上报上级采购部门备案，并按相关法律规定处理。