## 环保空调配件
车间环保空调单价最高限价表
序号 | 零配件名称 | 规格 | 单位 | 招标单价（元） | 相关要求
1 | 维保 |  | 台/次 | 260 | 1、室外机及滤网除尘清理；2、限位浮球水位调节；3、供水水管护和内置水循环管位置调节；4、整机运行调节；5、维保时发现的故障，需进行维修，排除故障（更换零配件另算）；6、解决涉及安全运行的其他问题。7、接到故障维修通知后，维修设备人应在4小时内到现场进行故障维修；8、设备零件按成交价另外结算。9、每台次故障维修价格原则上为每台维保价格的80%。10、单价含增值税专用发票费用；11、物品应全新商品，符合国家行业标准和要求。12、每季度按实结算，结账需提供增值税专用发票；13、施工人员必需有机电维修等专业资质和高空作业资质，严格按行业程序和标准进行维保和维修。14、维修和维保施工期间必须有2名以上作业人员。15、施工人员必须遵守我公司管理规定。16、施工出现的安全问题均由施工方负责。
2 | 维修人工费 |  | 台/次 | 208
3 | 进水泵 | 功率：40W；电压：220V，材质：铜芯 | 只 | 150
4 | 排水泵 | 功率：40W；电压：220V，材质：铜芯 | 只 | 150
5 | 电机 | 功率：1.1KW；电压：380V，材质：铜芯 | 台 | 480
6 | 环保空调风叶 | 型号：大三叶；材质：钢质 | 个 | 370
7 | 自动摇摆风口 | 材质：ABS塑钢；尺寸：600*400MM | 个 | 400
8 | 专用开关 | 1.1KW，180风量专用 | 个 | 100
9 | 浮球阀 | 尺寸：260MM | 只 | 25
10 | 进水软接管 | 尺寸：4分接口 | 条 | 20
11 | 环保空调水帘 | 厚度：10MM | 片 | 350
制表部门：劳动改造科