用户需求书

- 项目名称：广东省广裕集团梅州嘉宝实业有限公司2025年度车间负压排气扇维护保养、故障维修服务采购项目。

基本情况：车间共有负压排气扇总数为共有218台（含11栋车间和16栋车间暂时闲置24台），楼层为1至五层。经采购招标后，中标供应商与广东省广裕集团梅州嘉宝实业有限公司签订服务合同。

二、购买单位（发包人）：广东省广裕集团梅州嘉宝实业有限公司

三、预算价格

2025年度车间负压排气扇日常维保和故障维修服务，共需资金45000.00元.

具体预算费用情况(按实结算).（1）维保人工费：按行业要求每台每年保养1次，全年维保次数不高于218台次；以150元/台/次预算，全年维保费为32700.00元：（2）故障维修人工费：全年约为35次，以120元/台/次预算，全年故障维修人工费用为4200.00元。（3）更换零部件费用：2025年更换零配件预算为8000.00元。

四、采购要求

1、价格

（1）维保和故障维修人工费。维保人工费单价报价不高于150元/ 次/台，价低者中标。故障维修的人工费，每台次按维保中标单价的80%计算。

（2）更换零配件的结算方式。根据我公司编制的《2025年度车间负压排气扇零配件价格表》（根据市场调查价格编制），具体结算价格与中标维保、故障维修人工费的折扣率或下浮率相同。在合同期内，市场变动引起的价格波动由中标商负责承担，表中没有的项目参照京东和天猫网等网上价格或市场调查价格协商进行结算。表中价格含人工、运输、安装和税率等所有费用。

（3）按实结算。根据实际维保、故障维修以及零配件更换等实际数量结算。

2、内容和相关要求：

(1)维保和故障维修内容：严格按行业程序和标准进行维保和维修。

维保内容：1、整机运行调节；2、清理整机灰尘和杂物；3、维保时发现的故障，需进行维修，排除故障；4、解决涉及安全运行其他问题。故障维修内容：接到故障报修后4小时内响应到达现场，诊断和排除故障。

维保和故障维修更换零配件严格按“单价最高限价表”中的规格提供配件，规定品牌的物品应优于规定品牌品质要求，无规定品牌的物品应符合国家行业标准正品，保证产品质量，按合同约定进行结算。

(2)服务期内如发生事故或出现意外伤亡和财产损失情况，需求方不承担任何责任，全部由中标供应商负责

(3）因单位工作性质具有一定的特殊性，进入车间维保，故障维修应严格遵守我方的各项管理规定。

（4）维保和故障维修施工过程中所用到的水、电由我公司承担。

如需了解情况可致电广东省梅州监狱劳动改造科（陈警官）电话：0753-2183019、

3、服务地点：广东省广裕集团梅州嘉宝实业有限公司车间

4、验收方式：维修和保养服务质量达到需求方要求为合格，维保和故障维修需更换的零配件，施工人员应向使用部门展现相应物品，并说明故障维修情况，完工后开具确认单，经维修人员、设备使用部门、劳动改造科3方签名确认。

5、人工费报价增值税专用发票税等费用。

6、供应商资格条件：维保和故障维修的施工人员必需有机电维修专业资质和高空作业资质，施工期间必须有2名以上作业人员，报名时提交相关证明材料，签合同时一并签署《安全和保密协议》。

五、签订合同

中标供应商在中标公告发布之日起三十日内分别与广东省广裕集团梅州嘉宝实业有限公司签订合同。

六、服务期限

中标方与需求方签订合同之日起开始生效，至2026年3月31日止。

七、付款方式

每季度,根据实际产生维保和故障维修费用、零配件费用，中标商开具等额的增值税专用发票进行结算。

劳动改造科

2025年3月28日