## Sheet1
空调设备维修和保养服务内容与最高限价表
服务内容 | 服务类型 | 最高限价 | 备注
单次服务金额含配件费用(元)
制冷保养加氟 | 1P-3P定频加氟每个压单价 | 85元
| 1P-3P变频加氟每个压单价 | 95元
| 5P定频加氟每个压单价 | 115元
| 5P变频加氟每个压单价 | 145元
| 24P多联机加氟每个压单价 | 550元
硬件维修 | 检修调试解决,未更换配件 | 100元
服务内容 |  | 最高限价 | 备注
单次服务金额含配件费用(元)
小修传感器、变压器、压缩机电容、风机电容、室外机风叶、空调纳子、压机缩线、导风板、接收头、排水管、整流桥、遥控器、四通阀线圈、同步电机 |  | 165元
中修挂机通用电脑板、空调内机接水槽、灌流枫叶、外机接水盘、室外电机、吸顶机排水泵、交流接触器、补焊、找漏、挂机空调毛细管、柜机导风叶片组件 |  | 260元
大修柜机电加热丝、三通阀(含制冷剂)、柜机空调毛细管、柜式空调用电脑板、压力开关、过滤器 |  | 420元
安装辅材连接管 | 1.5P以下 | 105元/米
1、加长管材料包含高低压管路、保温套管、连接线、焊接、包扎带,加长管补加氟等
2、环保冷媒空调加长管在以上标准加10元/米
3、加长管不足一米按1米标准结算(下同)
铜管 | 2P | 110元/米
| 3P | 120元/米
| 5P | 170元/米
服务内容 | 服务类型 | 最高限价 | 备注
单次服务金额含配件费用(元)
电源线 | 1.5P以下 | 8元/米
| 2P | 14元/米
| 3P | 23.5元/米
| 5P | 28元/米
水管软管 |  | 8元/米
PVC硬管 |  | 17元/米
支架 | 1.5P以下 | 70元/副
| 2P | 85元/副
| 3P | 135元/副
| 5P | 165元/副
空气开关 |  | 85元/个
空调移机整机移机（装+拆) | 1.5P以下 | 300元
| 2P | 380元
| 3P | 450元
| 5P | 530元
内机移机 | 1.5P以下 | 150元
| 2P | 180元
| 3P | 250元
| 5P | 330元
外机移机 | 1.5P以下 | 165元
| 2P | 220元
| 3P | 270元
| 5P | 330元
用加压水枪、清洗液清洗室外机冷凝器、外机散热片、温度交换器、清洗室内空气漏网、风轮等。 | 清洗内外机清洗各种机型 | 70元
打孔专业水钻打孔各种墙面 |  | 58元/个
更换保温棉 | 12mm （含各种型号） | 15元/米
天花机维修项目
服务内容 | 服务类型 | 最高限价 | 备注
单次服务金额含配件费用(元)
更换内机板 | 2P | 350
| 3P | 500
| 5P | 560
更换外机板 | 2P | 410
| 3P | 520
| 5P | 600
摇控接收板 | 2P | 175
| 3P | 245
| 5P | 270
膨胀阀 | 2P | 440
| 3P | 480
| 5P | 560
内电机 | 2P | 400
| 3P | 500
| 5P | 540
外电机 | 2P | 420
| 3P | 480
| 5P | 480
压缩机 | 2P | 1280
| 3P | 2100
| 5P | 3200
变频环保压缩机 | 2P | 1380
| 3P | 2350
| 5P | 3300
过热保护器 | 2P | 180
| 3P | 225
| 5P | 320
天花机维修项目
服务内容 | 服务类型 | 最高限价 | 备注
单次服务金额含配件费用(元)
四通阀 | 2P | 410
| 3P | 510
| 5P | 580
单向阀 | 2P | 185
| 3P | 225
| 5P | 240
摆风电机 | 2P | 165
| 3P | 200
| 5P | 220
导风板 |  | 210
内风叶 | 2P | 220
| 3P | 330
| 5P | 410
外风叶 | 2P | 265
| 3P | 330
| 5P | 425
GMV-615W/A 多联机24P维修项目
服务内容 | 服务类型 | 最高限价 | 备注
单次服务金额含配件费用(元)
更换压缩机、更换冷庭器、更换四通阎 | 系统部分 | 3200
更换外机节流元件（毛细管、电子膨胀阀、热力影膨胀）、更换截止阀、更换单向间(氟系统)、更换外机过滤器(分配器)、外机补漏、更换外机管路、更换波纹管、更换储液罐、更换电磁阀阀体、更换汽液分离器、更换消音器、更换压力开关、更换卸载阀、更换油分离器、更换注氟嘴 |  | 2600
更换接管螺母 |  | 1250
补加冷冻油 |  | 260
更换外机风叶 | 结构部分 | 290
更换外机外壳 |  | 200
更换、加贴海棉，阻尼块 |  | 170
调整节流元件(毛细管、电子膨胀阀、热力膨胀阀、孔膜)、调整管路、排除零部件噪音、紧固件松动、接线松脱、调整风叶 |  | 110
更换外机控制板、更换区域控制器、更换外机风扇电机 | 电气部分 | 360
更换感温包、更换变压器、更换交流接触器、更换过载保护器、更换过流保护器、更换压缩机电容、更换风机电容、更换保险管、更换阀体线圈、更换继电器、更换其它电气元器件、更换相序保护器、更换空气开关、更换漏电开关、更换熔断器、压缩机接线端除锈 |  | 280
更换电抗器、更换开关电源、更换整流桥、更换PFC电感、更换变频高压电解电容、更换电流互感器、更换风机驱动板、更换功率模块、更换滤波板/滤波器、更换水泥电限、更换压缩机驱动版、更换压力传感器 |  | 300
更换信号控制连接线、更换电加热带、更换接线板、调整拨码、更换芯片 |  | 140
更换外机电器盒部件、更换集中控制器、更换GPRS板块 |  | 430
更换网关(计费网关，远程监控网关)、更换电表 | 高软系统部分 | 190
更换系统通迅模块、更换光电隔离转换器、更换光电隔离中继器 |  | 135
其他项目
服务内容 | 服务类型 | 最高限价 | 备注
单次服务金额含配件费用(元)
清洗风扇、清洗空调扇 | 1台次 | 30
高温蒸汽深度清洗（挂机、柜机） | 1台次 | 130
天花机高温蒸汽深度清洗 | 1台次 | 230
天花机上门维修不换配件 | 1台次 | 225
天花机维修漏水 | 1台次 | 210
天花机更换排水电机费用 | 1台次 | 380
报价含材料费、人工费、运输费、安装费、税金等