用户需求书

一、项目名称：广东省梅州监狱饮用水设备配件及耗材

采购项目

二、购买单位（发包人）：省局警保梅州分中心

三、项目内容：

| - 序号 | - 名称 | - 单位 | - 规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 精滤芯 | - 支 | - 50PP |
| - 2 | - 瓶盖（带硅胶内圈） | - 只 | - 5加仑 |
| - 3 | - 纯净水桶 | - 只 | - 5加仑 |
| - 4 | - 任能二氧化氯消毒水 | - 桶 | - 25KG |
| - 5 | - 凌霄不锈钢水泵 | - 台 | - 550W |
| - 6 | - 冲洗电磁阀 | - 只 | - E2200 |
| - 7 | - 不锈钢灌装电磁阀 | - 只 | - DF60 |
| - 8 | - 活性炭(椰壳) | - KG | - 700值 |
| - 9 | - 石英砂 | - KG | - 4-6目 |
| - 10 | - 杜邦反渗透膜 | - 支 | - LCLE PRO-4040 |
| - 11 | - 动力气缸 | - 支 | - 50mm*250mm |
| - 12 | - 气管 | - 米 | - 5mm*8mm |
| - 13 | - 气缸专用油 | - 桶 | - 1KG |
| - 14 | - 气动电磁阀 | - 只 | - 220v |
| - 15 | - 交流接触器 | - 只 | - 220v |
| - 16 | - 继电器 | - 只 | - 220v |
| - 17 | - 水位控制器 | - 套 | - 220v |
| - 18 | - 凌霄多级水泵CVLA2-18 | - 只 | - 220v |

备注：项目内容为预计所需配件及耗材，具体采购内容和数量以实际采购为准。

四、预算价格

1年采购费用为人民币25000元（含材料费、运输费、安装人工费、税费等一切费用）。

五、采购要求

1、成交供应商为需求方提供符合行业标准的配件及耗材配送和安装调试工作，因成交供应商原因造成自制饮用水设备损坏，需求方有权按相关行业规定要求赔偿。

2、合同期内若成交供应商配送人员配送和安装调试发生事故或出现意外伤亡情况，需求方不承担任何责任，全部由成交供应商负责。

3、接到我单位配送通知后，成交供应商24小时内完成配送工作。

4、配送及安装调试地点：梅州三路66号广东省梅州监狱。

5、验收方式：配件及耗材经我单位验收，质量、规格无误且安装调试后饮用水设备正常工作为合格。须开具3联确认单，经成交供应商、省局警保梅州分中心双方签名后交1联底单到省局警保梅州分中心留存。

6、供应商资格条件：具有独立承担民事责任的能力。

- 六、违约责任

1、成交供应商提供的商品不符合比价通知书、响应文件或合同规定的，需求方有权拒收，并可以要求成交供应商在规定时间内整改到合乎标准为止，需求方无需重新支付费用。

2、其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

七、签订合同

成交供应商在确定成交供应商之日起十个工作日内与广东省梅州监狱签订合同。

八、合同期限

合同期限1年，签订合同后自2025年6月26日至2026年6月25日生效, 具体终止时间以达到合同金额或截止日期两者先到者为准。

九、付款方式

商品验收合格后，每季度按实结算,成交供应商在每季度结束后的次月20日前将一个季度所供应商品清单交由需求方，双方核对送货单和清单无误并签名后由成交供应商开具正式全额发票，需求方收到成交供应商开具的发票后于十个工作日内付款。